***SITUATIA AUTORIZARII SANITARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL CLUJ AUGUST 2015***

**La finele anului scolar 2014- 2015 existau in evidenta DSP CLUJ 677 obiective de invatamant preuniversitar de stat in judetul Cluj, reprezentate de : şcoli,grădinite, şcoli cuplate cu grădinite, licee, colegii, seminarii, grupuri şcolare, internate, cantine,ateliere de practică profesională, spălătorii, săli de sport, cluburi, etc.**

**Dintre ele figurează cu autorizaţie sanitară 557 de obiective (82%) si un numar de 120 de obiective (18%), fără autorizaţie** .

* ***Numar de obiective pe categorii:***

 - **nr. scoli primare si gimnaziale – 140,din care autorizate 111 si 29 nu;**

* **nr. gradinite – 198,autorizate 159,neautorizate 39;**
* **nr. scoli cuplate cu gradinite – 100,autorizate 56,neautorizate 44;**
* **nr. licee, colegii, licee industriale, seminare – 81,cu autorizatie ,80 si unul fara;**
* **nr. cantine – 26,24 autorizate,2 neautorizate;**
* **nr. internate – 32 ,29 autorizate,3 neautorizate;**
* **nr. ateliere – 16,15 autorizate,unul neautorizat;**
* **nr. sali de sport – 53,toate autorizate sanitar;**
* **nr. spalatorii – 8,7 autorizate,una neautorizata;**
* **alte obiective – 23,toate autorizate sanitar**
* **Fata de** **septembrie 2014 a crescut procentul obiectivelor autorizate de la 80,6% la 82 %.**
* ***Obiectivele autorizate sanitar in anul scolar 2014-2015:***
* **Scoala gimnaziala cu gradinita ,comuna Petrestii de Jos;**
* **Scoala primara cu gradinita ,satul Crăieşti ,com.Petreştii de Jos;**
* **Scoala gimnaziala cu gradinita, comuna Manastireni;**
* **Scoala primara sat Bedeciu, comuna Manastireni;**
* **Scoala primara cu gradiniţa din satul Ghirolt,comuna Aluniş.**
* **Gradinita sat Făgădaua,comuna Cămăraşu;**
* **Scoala cu gradinita sat Năoiu,comuna Cămăraşu.**

**Toate au rezolvat problema aprovizionarii cu apa potabila.**

* ***Obiective la care s-a respins autorizatia sanitara:***

 **- Gradinita sat Săcel,comuna Băişoara – apa nepotabila;**

 **- Scoala primara cu gradinita sat Rîşca-Pleş ,comuna Rîşca - apa nepotabila;**

 **- Cantina Liceului Tehnologic Special „Samus”,Cluj-Napoca –necesita igienizare**

 **interiorului;**

 **- Internatul Liceului Tehnologic Special „Samus”,Cluj-Napoca –necesita**

 **igienzarea grupurilor sanitare cu igrasie de infiltrare ,de la coloane de**

 **apa-canalizare , neetanse si prin condens;**

 **- Liceul Tehnologic “Someş,Dej – cladire degradata,acoperis neetans ;**

 **- Scoala Gimnaziala si gradinita “Pavel Dan”,comuna Tritenii de Jos – apa nepo-**

 **tabila;**

* **Scoala primara si gradinita sat Tritenii de Sus,comuna Tritenii de Jos – apa nepotabila;**
* **Scoala primara si gradinita sat Triteni Colonie,comuna Tritenii de Jos – apa nepotabila;**
* **Scoala primara ,comuna Viisoara,str.Principala,nr.1152 - pentru nerespectarea planului de conformare de inlocuire a sobelor metalice;**
* **Scoala Gimnaziala comuna Ciurila – apa nepotabila;**
* **Gradinita sat Salicea,comuna Ciurila – apa nepotabila.**
* ***Pe medii,urban/rural situatia obiectivelor autorizate se prezinta astfel:***
1. **In mediul urban sunt 388 obiective din care 381 ~ *98,2 % autorizate* sanitar si doar 7 obiective ~*1,8 %, fără autorizaţie sanitară*.**

 **2. 2. In mediul rural din 289 obiective ,dispun de autorizaţie sanitară 176=*61% ,* iar *fără autorizaţie* sanitară sunt in evidenta 113 = *39% unitati.***

**1.a Obiective neautorizate in mediul urban al judetului Cluj (7 ) :**

 **- Gradinita cu program prelungit “Aschiuta”,Cluj\_Napoca.str.Nirajului,nr.9 – fara cabinet medical si izolator,lipsa circuite si spatii suficiente la blocul alimentar;**

 **- Internatul Liceului Tehnologic Special “Samus”,str.Fabricii de Zahar,nr.49-51 – necesita igienizarea grupurilor sanitare;**

 **- Cantina Liceului Tehnologic Special “Samus”,str.Fabricii de Zahar,nr.49-51 – necesita igienizarea interiorului;**

 **- Internatul Colegiului Tehnic,Turda,str.Basarabiei,nr 48 – igienizarea interiorului inclusiv a grupurilor sanitare si inlocuirea mobilierului degradat;**

 **- Spalatoria Colegiului Tehnic,Turda,str.Basarabiei,nr 48 – igienizarea interiorului**

 **- Liceul Tehnologic “Somes”,Dej,str Marasesti,nr20 – cladire degradata,iluminat insuficient,instalatii sanitare neetanse,curte neigenizata;**

 **- Atelierele Liceului Tehnologic “Somes”,Dej,str Marasesti,nr20 – degradate de ani de zile de ape meteorice si nefunctionale.**

 ***CLUJ – NAPOCA :Teritoriul Rural Arondat:***

 ***Sunt 130 obiective ,din care autorizate sanitar 84 (~ 65%) si 46 de obiective neautorizate ( ~35%).***

***Unitati neautorizate rural arondat Cluj-Napoca (46) :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume unitate | Adresa | Mediu(U/R) | Tip Unitate | Deficiente |
| **Gradinita ,sat Ticu-Colonie**,nr.94 | comuna Aghiresu | R | scoala cu gradinita |  lipsa apa curenta curte neîmprejmuita |
| **Gradinita** de 4 ore,**Aschileul Mare**,nr.180 | comuna Aschileul | R | gradinita | Pereti interiori degradati,grup sanitar necorespunzator,fara gard,fara apa curenta |
| **Scoala clasele I-VIII,Aschileul Mare**,nr.181 | comuna Aschileul | R | scoala | cladire in renovare cu lucrari neterminate,mobilier degradat, iluminat incomplet |
| **Gradinita** cu orar normal,sat **Aschileul Mic**,nr.172 | comuna Aschileul | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Gradinita** cu program normal,sat **Cristorel**,nr. 158 | comuna Aschileul |  R | scoala | Cladire cu pereti si tavane degradate in interior,sobe metalice,iluminat insuficient,lipsa apa curenta ,grup sanitar tip latrina,cladire revendicata, lucrari stopate |
| **Scoala sat Suceagu** | comuna Baciu | R | scoala | Lipsa apa curenta,apa nepotabila,grup sanitar tip latrina |
| **Gradinita sat Suceagu** | comuna Baciu | R | gradinita | apa este nepotabila,fosa septica amenajata incorect in cladire! |
| **Scoala sat Mera**,cladire 2,nr.180 | comuna Baciu | R | scoala | apa nepotabila,  |
| **Gradinita sat Mera**,cladire nr.2  | comuna Baciu | R | gradinita | apa nepotabila,grup sanitar necorespunzator |
| **Scoala** cls.I-VIII,**Borsa**, nr.536 | comuna Borsa | R | scoala | apa nepotabila |
| **Gradinita Borsa,**nr. 524 | comuna Borsa | R | gradinita | grup sanitar necorespunzator tip latrina,apa nepotabila(in curs lucrari de racordare la o sursa de apa potabila) |
| **Gradinita,sat Dangaul Mare** | comuna Capusu Mare | R | gradinita | Apa nepotabila,grup sanitary necorespunzator |
| **Gradinita,sat Agarbiciu** | comuna Capusu Mare | R | gradinita | apa nepotabila,grup sanitar tip latrina |
| **Scoala** cu clase I-VIII si gradinita, **Catina**,str.Principala 79A | comuna Catina | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila,curte fara gard |
| **Scoala** cu clase I-IV si **gradinita**,sat **Feldioara**,str. Principala 169 | comuna Catina | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila,grup sanitar interior nefunctional, iar latrina existenta este degradata |
| **Scoala** clase I-IV si gradinita, nr.116,sat **Feiurdeni** | comuna Chinteni | R | scoala cu gradinita | lipsa apa curenta(chiuvete si WC-uri) |
| **Scoala gimnaziala cu gradinita comuna Ciurila,nr.26** | comuna Chinteni | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
|  **Gradinita**,sat **Salicea** nr.141 | comuna Ciurila | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala clase I-IV si gradinita,sat Boju** | comuna Cojocna | R | scoala cu gradinita | lipsa apa curenta,grup sanitar tip latrina |
| **Gradinita** cu program normal,sat **Iuriu de Campie** | comuna Cojocna | R | gradinita | Cladire foarte degradata,hidrofor stricat,grup sanitar tip latrina,fara apa curenta in interior |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita,sat **Straja** | comuna Cojocna | R | scoala cu gradinita | lipsa apa curenta,grup sanitar necorespunzator, tip latrina cu fosa septica simpla,peretii degradati |
| **Scoala cu clase I-VIII"Stefan Micle",Feleacu** **cu** **gradinita** str.Televiziunii nr.439 | comuna Feleacu | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala** clase I-IV si gradinita,sat **Valcele** | comuna Feleacu | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Gradinita** cu orar normal,sat **Gheorghieni**,nr. 145 | comuna Feleacu | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala clase I-VIII Gheorgheni,nr 145** | comuna Feleacu | R | scoala | apa nepotabila |
| **Gradinita**,sat **Somesu-Rece Uzina** | comuna Gilau | R | gradinita | lipsa apa curenta si potabila,latrina cu groapa simpla,curte neamenajata,cu animale ,comuna cu o locuinta,iluminat insuficient,sobe metalice pereti,timplarie degradate, (cladirea este insalubra) |
| **Gradinita** sat **Vistea**,nr.45 | comuna Garbau | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala** cu clase I-VIII,**Maguri-Racatau**,nr.74 | comuna Maguri Racatau | R | scoala | apa nepotabila |
| **Gradinita** Maguri-Racatau | comuna Maguri Racatau | R | gradinita | apa nepotabila,curte neamenajata,gard partial degradat |
| **Cantina Scoala Maguri Racatau,nr.74** | comuna Maguri Racatau | R | Cantina | apa nepotabila, |
| **Internat, Scoala Maguri Racatau,nr.75** | comuna Maguri Racatau | R | internat | apa nepotabila |
| **Scoala** cu clase I-VIII si gradinita,sat **Maguri Bogdanesti**.nr. 171 | comuna Maguri Racatau | R | scoala cu gradinita | cladire cu peretii de lemn degradati de o ciuperca,grup sanitar necoresp. tip latrina,iIuminat incandescent incomplet,fara contract de salubritate. |
| **Scoala** cu clase I-VIII si gradinita,sat **Muntele-Rece**,nr.125 | comuna Maguri Racatau | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila,curtea partial amenajata,gardul de imprejmuire partial degradat |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita sat **Ghermanesti** | comuna Maguri Racatau | R | scoala cu gradinita | nu exista retea interioara de apa,fara contract cu firma de salubritate, grup sanitar necorespunzator si cu fosa septica simpla |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita,sat **Maguri-Suseni**,nr.396 | comuna Maguri Racatau | R | scoala cu gradinita | grup sanitar necoresp.fara contract de salubritate |
| **Scoala** cu clase I-VIII**"Pelaghia Rosu,Marisel** nr.433 | comuna Marisel  | R | scoala | apa nepotabila |
| Scoala cu clase I-IV**sat Marisel** **(Catun)** cu gradinita | comuna Marisel  | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila,soba metalica,acoperis neetans |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita,sat **Copcea** nr.323 | comuna Marisel  | R | scoala cu gradinita | iluminat incomplet,soba metalica,apa nepotabila,acoperis partial degradat |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita sat **Criseni** | comuna Mociu | R | scoala cu gradinita | lipsa apa curenta si grup sanitar necorespunzator |
| **Scoala** cu clase I-IV cu gradinita,sat **Sava**,nr.83 | comuna Palatca | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila,lipsa gard |
| **Gradinita** de 4 ore,**Panticeu**, nr.? | comuna Panticeu | R | gradinita | apa nepotabila,curte incomplet imprejmuita,calea de acces spre cladire este degradata |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita,sat **Cublesu-Somesan** | comuna Panticeu | R | scoala cu gradinita | Apa nepotabila, evacuare necorespunzatoare a apei reziduale de la chiuvetele grupului sanitar direct in curte si lipsa contract de salubritate |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita sat **Sarata** | comuna Panticeu | R | scoala cu gradinita | Apa nepotabila,evacuare necorespunzatoare a apei reziduale de la chiuvetele grupului sanitar direct in curte si lipsa contract de salubritate |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita, **Recea Cristur** nr.261 | comuna Recea Cristur | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala** clasele I-IV,sat **Ciubancuta** | comuna Recea Cristur | R | scoala | apa nepotabila si grup sanitar necorespunzator tip latrina |
| **Scoala** clase I-IV si gradinita,sat **Berindu**,nr.56 | comuna Sanpaul | R | scoala cu gradinita | cladire neigenizata,apa nepotabila din sursa proprie |

* ***In Turda*** in mediul urban sunt **51** obiective din care **49 autorizate (96%)**si **2 neautorizate (4%).**
* ***Neautorizate Turda-Urban (2):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Internatul Colegiului Tehnic** str.Basarabiei nr. 48 | Turda | U | internat | instalatii sanitare neetanse cu infiltratii masive in tavane,cladire degradata si mobilier uzat |
| **Spalatoria Colegiului Tehnic**,str. Basarabiei 48 | Turda | U | spalatorie | peretii si tavanele necesita igienizare,dotare insuficienta  |

* ***In Campia Turzii*** in urban sunt ***19*** de obiective ,***toate autorizate sanitar.***

***NEAUTORIZATE TURDA si CÂMPIA TURZII- TERITORIUL RURAL ARONDAT (23) :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita,sat **Agris** | comuna Iara | R | scoala cu gradinita | grup sanitar necorespunzator,sobe necorespunzatoare,apa nepotabila |
| **Gradinita sat Sacel** | Comuna Baisoara | R | gradinita | Apa nepotabila |
| **Scoala** cu clase V-VIII-cladirea I,**Moldovenesti**, nr.360A | comuna Moldovenesti | R | scoala | apa nepotabila |
| **Scoala** clase I -I V-cladirea II si **gradinita, Moldovenesti**, nr.588 | comuna Moldovenesti | R | scoala | apa nepotabila |
| **Gradinita** de 4 ore,local I,**Moldovenesti**,nr.124 | comuna Moldovenesti | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita,sat **Podeni** | comuna Moldovenesti | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila,sobe metalice |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita sat **Badeni** | comuna Moldovenesti | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila,curte neintretinuta |
| **Scoala** cu clase I-IV si gradinita,sat **Plaiesti** | comuna Moldovenesti | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala** cu clase I-VIII cu gradinita, **Ploscos**,nr.39 | comuna Ploscos | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Gradinita** de 4 ore,**Tureni**,nr. 205A | comuna Tureni | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Gradinita,sat Martinesti**,nr. 60 | comuna Tureni | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Gradinita,sat Ceanu Mic**,nr.184 | comuna Tureni | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala cu clase I-IV primara Boldut**, | comuna Ceanu Mare | R | scoala | apa nepotabila |
| **Gradinita,sat Berchiesu** | comuna Frata | R | gradinita | lipsa apa curenta grup sanitar nefunctional. |
| **Scoala** cu clase I-VIII-cladirea I,sat **Luncani**,nr.374 | comuna Luna | R | scoala | reteaua interioara de apa este nefunctionala |
|  |  |  |  |  |
| **Scoala** cu clase I-IV si Gradinita, **cladirea II**,sat **Luncani**,nr.130 | comuna Luna | R | scoala | reteaua interioara de apa este nefunctionala |
| **Scoala** cls.I-IV,cu gradinita,sat **Tritenii de Sus**,nr.84 | comuna Tritenii de Jos | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala** cls.I-IV,sat **Tritenii de Sus,nr.88** | comuna Tritenii de Jos | R | scoala | apa nepotabila |
| **Scoala** cls.I-VIII cu gradinita,**Tritenii de Jos,nr.390** | comuna Tritenii de Jos | R | scoala cu gradinita |  apa nepotabila  |
| **Scoala I-IV cu gradinita Triteni Colonie** | comuna Tritenii de Jos | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Gradinita**,**Tritenii de Jos,nr.374** | Tritenii de Jos |  | gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala primara Viisoara,nr.1152** | comuna Viisoara | R | scoala | sobe metalice interzise,nu a respectat planul de inlocuire |
| **Scoala** clase I-IV, **Viisoara sectia maghiara** | comuna Viisoara | R | scoala | lipsa apa curenta,grup sanitar tip latrina |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



* ***In municipiul Dej sunt 35 de obiective din care sunt autorizate 33 obiective (94%) si neautorizate 2 obiective (6%).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume | Adresa | Mediu | Tip unitate | Deficiente total |
| **Liceul Tehnologic “Somes”,str.Marasesti nr.20** | Dej | U | scoala | Cladire degradata ,iluminat insufficient,grupuri sanitare cu instalatii neetanse,curte neigenizata |
| **Ateliere scoala - Liceul Tehnologic “Somes”,str.Marasesti nr.20** | Dej | U | ateliere | Cladire foarte degradata,neutilizata. |

* ***In ruralul arondat mun.Dej sunt 30 de obiective din care autorizate 13 obiective (43,33% si neautorizate 17 obiective (56,66%)***

***NEAUTORIZATE DEJ - TERITORIUL RURAL ARONDAT - 17 obiective :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume | Adresa | Mediu | Tip unitate | Deficiente total |
| **Gradinita** de 4 ore,sat **Maia**,nr.10 | comuna Bobâlna | R | gradinita | Lipsa apa curenta, imprejmuire incompleta, Grupul sanitar cu fosa septica betonata nevidanjata, lipsa pubela pentru gunoi. |
| **Gradinita** cu program normal,**sat Guga** | comuna Caseiu | R | gradinita | lipsa apa curenta, grup sanitar necorespunzator tip latrina,acoperis neetans care a degradat pluvial tavanul din sala de grupa si coridor imprejmuire incompleta, lipsa contract cu serviciul de salubritate, scaunele degradate la gradinita |
| **Gradinita,sat Valea Gugii**,nr.236 | comuna Caseiu | R | gradinita | retea de apa nefunctionala, grupul sanitar necorespunzator tip latrina,iluminat insuficient si incomplet |
| **Gradinita** de 4 ore,sat **Salatruc** | comuna Chiuiesti | R | gradinita | lipsa apa curenta,grup sanitar necorespunzator,lipsa contract cu serviciu de salubritate  |
| **Scoala** clasele I-VIII si gradinita, **Chiuiesti** | comuna Chiuiesti | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,sat **Huta** | comuna Chiuiesti | R | scoala cu gradinita | grup sanitar necorespunzator,functioneaza in casa particulara |
| **Gradinita** de 4 ore,sat **Valea Strambului** | comuna Chiuiesti | R | gradinita | lipsa apa curenta, grup sanitar tip latrina,fara contract de salubritate ,functioneaza in casa particulara **.** |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,sat **Magoaja** | comuna Chiuiesti | R | scoala cu gradinita | apa curenta dar nepotabila,grup sanitar tip latrina |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,sat **Strambu** | comuna Chiuiesti | R | scoala cu gradinita | grup sanitar necorespunzator,fara apa curenta |
| **Gradinita, Mica**, nr.208 | comuna Mica | R | gradinita | lipsa apa curenta, grup sanitar necorespunzator, |
| **Scoala** clasele I-VIII si gradinita,sat **Nires** | comuna Mica | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila si latrina=grup sanitar necorespunzator |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,sat **Sanmarghita** | comuna Mica | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila, |
| **Scoala** clasele I-VIII si gradinita,sat **Batin** | comuna Unguras | R | scoala cu gradinita | nu dispun de instalatii sanitare tip W.C in locul latrinei,apa nepotabila, mobilier vechi,iluminat insuficient |
| Gradinita,sat **Valea Ungurasului** | comuna Unguras | R | gradinita | lipsa apa curenta, grup sanitar necorespunzator, |
| **Scoala** clasele I-VIII si gradinita,**Vad**, nr.171 | comuna Vad | R | scoala cu gradinita | lipsa apa curenta,grup sanitar in constructie,curte neinprejmuita |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,sat **Cetan**,nr.67 | comuna Vad | R | scoala cu gradinita | cladire partial degradata cu acopeis neetans,fara apa curenta,cu latrina.Sunt in curs de efectuare lucrari pentru introducerea apei curente  |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,sat **Bogata de Sus**,nr.138 | comuna Vad | R | scoala cu gradinita | cladire partial degradata cu acopeis neetans,fara apa curenta,cu latrina  |

******

* ***In Municipiul Gherla exista 21 obiective de invatamant preuniversitar,toate autorizate sanitar.***
* ***In teritoriul rural arondat Gherla exista 29 obiective,18 autorizate sanitar***

***(62%) si 11 fara autorizatie (38%)***

***NEAUTORIZATE TERITORIUL RURAL ARONDAT GHERLA 11) :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume | Adresa | Mediu | Tip unitate | Deficiente total |
| **Gradinita** de 4 ore**,Buza**,nr.50 | comuna Buza | R | gradinita | grup sanitar tip latrina |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,sat **Luna de Jos** | comuna Dabaca | R | scoala cu gradinita | fara apa curenta ,grup sanitar necorespunzator tip latrina |
| **Gradinita** de 4 ore,**Mintiu Gherlii**,nr.150 | comuna Mintiu Gherlii | R | gradinita | Fara apa curenta,(fara chiuvete si fara WC-uri) |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,**sat Bunesti** nr.150 | comuna Mintiu Gherlii | R | scoala cu gradinita | fara apa curenta ,grup sanitar necorespunzator,acoperis neetans  |
|  |  |  |  |  |
| **Gradinita, Bunesti Catun**,nr.72A | comuna Mintiu Gherlii | R | gradinita | Fara apa curenta,grup sanitar necorespunzator |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,**Nima Sat**,nr.186 | comuna Mintiu Gherlii | R | scoala cu gradinita | Fara apa curenta,grup sanitar necorespunzator tip latrina |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita, **Sanmartin**,nr. 164 | comuna Sinmartin | R | scoala cu gradinita | Fara apa curenta, anexe sanitare necorespunzatoare |
| **Scoala** clasele I-VIII si gradinita,sat **Cutca**,nr.163 | comuna Sinmartin | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala** clasele V-VIII,Cladirea nr.1,**Taga**,nr.58 | comuna Taga | R | scoala | nu dispun de apa curenta si instalatii sanitare tip W.C in locul latrinei |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita, cladirea **nr.2**,**Taga**,nr.360 | comuna Taga | R | scoala cu gradinita | nu dispun de apa curenta(chiuvete)si instalatii sanitare tip W.C in locul latrinei |
| **Scoala** clasele I-IV si gradinita,sat **Santioana**,nr. 65 | comuna Taga | R | scoala cu gradinita | nu dispun de apa curenta(chiuvete)si instalatii sanitare tip W.C in locul latrinei |

******

* ***In orasul Huedin sunt 13 obiective de invatamant toate autorizate sanitar.***

* ***In teritoriul rural arondat Huedin HUEDIN sunt 40 obiective din care autorizate sanitar 24 (60 %) şi 16 obiective neautorizate sanitar (40%).***

***NEAUTORIZATE TERITORIUL RURAL ARONDAT HUEDIN (16) :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume | Adresa | Mediu | Tip unitate | Deficiente total |
| **Scoala** clasele I-IV,sat **Poiana Horea** | comuna Belis | R | scoala | fara racord la reteaua de apa curenta si fara WC,gard partial |
| **Scoala** clasele I-IV,sat **Giurcuta** de Sus | comuna Belis | R | scoala | Cladire degradata ,fara apa curenta,grup sanitar tip latrina |
| **Scoala** clasele I-IV,sat **Dealu Negru** | comuna Calatele | R | scoala | apa nepotabila  |
| **Scoala** clasele I-IV,sat **Valen**i | comuna Calatele | R | scoala | apa nepotabila |
| **Gradinita** cu orar normal,sat **Calata** | comuna Calatele | R | gradinita | apa nepotabila |
|  **Gradinita sat Vanatori,com. Ciucea**, | comuna Ciucea | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala primara Bogomir** | comuna Negreni | R | scoala | lipsa apa curenta,grup sanitar tip latrina |
| **Scoala gimnaziala Bucea** (cladirea II) nr.49 A | comuna Negreni | R | scoala | lipsa apa curenta,grup sanitar tip latrina |
| **Scoala primara**,sat **Nadasu**,nr.33 | comuna Izvorul Crisului | R | scoala | nu functioneaza in anul scolar 2014/2015 |
| **Gradinita**,sat **Nearsova**,F.N. | comuna Izvorul Crisului | R | gradinita | fara analiza la proba de apa |
| **Scoala** clasele I-VIII**"Aurel Munteanu"si gradinita**,sat **Valea Draganului**,nr. 417 | comuna Poieni | R | scoala | apa nepotabila |
| **Scoala** clasele I-VIII local 1,**Sacuieu**,nr. 135 | comuna Sacuieu | R | scoala | apa nepotabila |
| **Scoala** clasele V-VIII-local 2,**Sacuieu**,nr. 137 | comuna Sacuieu | R | scoala | apa nepotabila |
| **Gradinita** de 4 ore corp 1,**Sacuieu** | comuna Sacuieu | R | gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala primara cu gradinita sat Rasca-Ples,nr.47** | comuna Râşca | R | scoala cu gradinita | apa nepotabila |
| **Scoala** clasele I-VIII si gradinita,sat **Rogojel** | comuna Sacuieu | R | scoala cu gradinita | grup sanitar necorespunzator, fara gard,fara contract de salubritate |

******

***Principalele motive ale neautorizarii sanitare:***

* ***Apa nepotabila (64 obiective),***
* ***Lipsa apa curenta (40 obiective,***
* ***Grupuri sanitare necorespunzatoare, tip latrina (52 obiective),***
* ***Cladiri degradate (16 obiective),***
* ***Nerespectarea normelor sanitare privind circuitele funcţionale şi asigurarea spaţiilor necesare(1 obiectiv),***
* ***Alte deficiente igienico-sanitare , legate de sistemul de incalzire necorespunzator(sobe metalice),iluminat necorespunzator,fara contract de salubritate,fara gard(32 obiective):***

 ***Conducerea DSP CLUJ,***